## zad.1 jednoraz.odzież med.
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku – jednorazowa odzież medyczna
Zadanie nr 1 (5)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowa niejałowa koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, jasno niebieska, wykonana z włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, wiązana na troki w pasie i przy szyi, z tyłu pacjenta, długość min. 110 cm rozmiar M/L, opakowanie foliowe-10 szt.z etykietą pozwalającą na identyfikację produktu. |  | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa niejałowa koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, jasno niebieska, wykonana z włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, wiązana na troki w pasie i przy szyi, z tyłu pacjenta, długość min. 110 cm rozmiar XL/XXL, opakowanie foliowe-10 szt. etykietą pozwalającą na identyfikację produktu. |  | szt. | 800 |  | 0 | 0 | 0
3. | Ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty białą lamówką, na bluzie 3 kieszenie, rękawy i nogawki podszyte, spodnie z paskiem, kolor niebieski, rozm. S – L, pakowane jako komplet. Ubranie przeznaczone do stosowania w środowisku bloku operacyjnego, zgodnie z normą PN EN 13795. |  | kpl. | 200 |  | 0 | 0 | 0
4. | Ubranie operacyjne wykonane z miękkiej i doskonale przepuszczajacej powietrze włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2, antystatyczne, niepylące. Włóknina o strukturze plastra miodu. Bluza: dekolt V - lamówka w kolorze ubrania, 3 kieszenie (1 mała, 2 duże), metka z rozmiarem. Spodnie z paskiem. ubranie w kolorze niebieskim, pakowane jako komplet. Spełnia wymogi normy PN-EN 13793+A1:2013-06 . W rozmiarze S, M, L, XL, XXL |  | klp | 1500 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.2 maski,czapki,faruchy
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Sprzęt i wyroby med. jednorazowego użytku – maski, czapki, fartuchy itp.
Zadanie nr 2 (6)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość oddz. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Czapka chirurgiczna damska typu beret z gumką na całym obwodzie z niepylącej hypoalergicznej ,antyelektrostatycznej włókniny. Pakowane po min 100szt w op. kolor różowy i niebieski |  | szt. | 2000 |  | 0 | 0 | 0
2. | Czapka operacyjna męska z wstawką przeciwpotną z niepylącej hypoalergicznej, antyelektrostatycznej włókniny typu furażerka wiązana na troki lub z gumką w tylnej części czapki. Poakowane po min 100szt w op., kolor zielony. |  | szt. | 1800 |  | 0 | 0 | 0
3. | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Do wyrobu: Gramatura 25g.Rozmiar L- XL Kolor niebieski lub zielony Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 17 0cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm |  | szt. | 3000 |  | 0 | 0 | 0
4. | Fartuchy foliowe |  | szt. | 8000 |  | 0 | 0 | 0
5. | Fartuch jednorazowy, fizelinowy dla pacjenta, wiązany, dł. od pasa do kolan, szer. zakrywająca całe biodra |  | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
6. | Maska chirurgiczna wiązana trójwarstwowa hypoalergiczna z osłoną na oczy (op. po 50 szt.) |  | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0
7. | Maska chirurgiczna jednorazowego użytku wiązana trójwarstwowa hypoalergiczna (op. po 50 szt.) |  | op. | 40 |  | 0 | 0 | 0
8. | Maska operacyjna jednorazowego użytku na gumce (op. po 50 szt.) |  | op. | 100 |  | 0 | 0 | 0
9. | Maska operacyjna jednorazowego użytku wiązana (op. po 50 szt.) |  | op. | 50 |  | 0 | 0 | 0
10. | Maska ochronna dla personelu medycznego bez zaworu z filtrem FFP3 na gumce, zabezpieczająca przed chorobami zakaźnymi (w tym m.in. gruźlica, AH1N1, Ebola), skuteczność filtracji 99,99 %, spełniająca wymagania normy EN 149 oraz normy EN14683 (op. 30 szt.) |  | op. | 10 |  | 0 | 0 | 0
11. | Ochraniacz krocza Suspensorium męskie rozmiar L |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
12. | Ochraniacz krocza Suspensorium męskie rozmiar XL |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
13. | Ochraniacz krocza Suspensorium męskie rozmiar M |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
14. | Ochraniacze foliowe z gumką na obuwie (op 100szt) |  | op. | 10 |  | 0 | 0 | 0
15. | Ochraniacze na obuwie jednorazowe, fizelinowe z gumką |  | szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
16. | Okulary ochronne plastikowe z transparentnego materiału dla personelu medycznego |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
17. | Spodenki krótkie z otworem niejałowe (do kolonoskopii) rozmiar uniwersalny |  | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.3 podkłady
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku – podkłady
Zadanie nr 3 (7)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowy wysokochłonny podkład higieniczny na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z czterech, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 220cm ( +/- 2cm). Zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny SMS. Chłonność całkowita 3300ml (Chłonność wg Rothwell ISO 11948-1.). Podkład oddychający - potwierdzone kartą producenta. Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonny ) o wymiarze całkowitym:51x 181 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję absorbującą płyny oraz warstwę celulozową. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się długotrwałych zabiegów operacyjnych. Podkład bielony bez użycia chloru. Wszystkie warstwy podkładu wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa. Waga podkładu: 272 g (+- 5 g), pakowany po 10 sztuk. |  | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
2. | Prześcieradła jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe, 80x170 cm, chłonność minimum 300 ml, wzmocnione 48 nitkami z poliestru, bibułka min. 24 g/m2, folia polietylen min. 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. |  | szt. | 1200 |  | 0 | 0 | 0
3. | Prześcieradła jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność minimum 310 ml, wzmocnione 48 nitkami z poliestru, bibułka min. 24 g/m2, folia polietylen min. 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. |  | szt. | 1000 |  | 0 | 0 | 0
4. | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową i superabsorbentem, z zakładkami, rozmiar całkowity min. 70x180 cm, rozmiar warstwy chłonnej - min. 60x80 cm, chłonność min. 1750 ml, od strony pacjenta - włóknina min. 15 g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 21 g/m2. |  | szt. | 2000 |  | 0 | 0 | 0
5. | Podkłady higieniczne jednorazowego użytku z pulpą celulozową, rozmiar minimum 60x90 cm, chłonność minimum 1000 ml, od strony pacjenta - włóknina polipropylenowa o gramaturze minimum 11 g/m2, warstwa nieprzemakalna - folia polietylenowa o gramaturze minimum 20 g/m2. |  | szt. | 1400 |  | 0 | 0 | 0
6. | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową min. 140 g/m kw. rozmiar 60x90 cm, chłonność min. 1400 ml, od strony pacjenta - włóknina min. 11 g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE min. 20 g/m2. |  | szt. | 1800 |  | 0 | 0 | 0
7. | Rolki podfoliowane, 50 cm x 65 m, perforowane co 38 cm, celuloza 29 g/m2, folia PE 17 mikronów |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
8. | Pokrowiec na materac, z folii (PE), rozmiar 210x90x20 |  | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
9. | Śliniaki do karmienia pacjentów, samoprzylepne, z kieszonką, rozmiar min. 37x70 cm, samoprzylepne, niebieskie, bibułka z warstwą nieprzemakalną wykonaną z polietylenu, pakowane w worek foliowy po 100 szt. |  | szt. | 1000
10. | Jednorazowa myjka do higieny ciała w formie rękawicy. Złożona z wiskozy 50 % i poliestru 50%. Wymiary: 16 cm x 23 cm, gramatura nie mniej niż 80 g/m2. Tkanina bardzo miękka o wyjątkowo dobrej chłonności i wytrzymałości. Faktura myjki z tłoczeniem. W celu zapewnienia delikatności zszywana szwem ultradźwiękowym. Kolor biały. Opakowanie 50 szt. |  | op | 2500 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.4 fartuchy chirirgiczne
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku – fartuchy chirurgiczne
Zadanie nr 4 (8)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 30x40cm. Na opakowaniu wskażnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr referencyjny nr serii i datę ważności . Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zaoferowane fartuchy muszą spełniać normy MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001. (rozm. M, L, XL, XXL, XXXL). |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
2. | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2. samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że fartuch nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zaoferowane fartuchy muszą spełniać normy MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001. (rozm. M, L, XL, XXL, XXXL). |  | szt. | 1800 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.5 paski do zamykania ran
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Sterylne paski do zamykania ran
Zadanie nr 5 (11)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Sterylne paski do zamykania ran ¼ in ½ in 6 mm x 38 mm x 6 szt |  | opak. | 70 |  | 0 | 0 | 0
2. | Sterylne paski do zamykania ran ¼ in 3 in 6 mm x 100 mm x 5 szt |  | opak. | 48 |  | 0 | 0 | 0
3. | Sterylne paski do zamykania ran ¼ in 3 in 6 mm x 75 mm x 3 szt |  | opak. | 40 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.6 igły,strzykawki,kaniule
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku - igły, strzykawki, kaniule
Zadanie nr 6 (14)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Igła do penów 0,25 x 4 mm (31G) Sterylizacja EO, osłonka igły kodowana kolorystycznie, - op. 100 szt. |  | op | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | Igła do penów 0,30 x 8,0 mm (30G) Sterylizacja EO, osłonka igły kodowana kolorystycznie, - op. 100 szt. |  | op | 20 |  | 0 | 0 | 0
3. | Igła typu Huber do portów 19G/20 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
4. | Igła typu Huber do portów 20G/20 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
5. | Igła typu Huber do portów 22G/20 mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
6. | Igła Luer 0, 45x 16 ( op. 100 szt.) |  | op. | 20 |  | 0 | 0 | 0
7. | Igła Luer 0,30 x 12 ( op. 100 szt.) |  | op | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Igła Luer 0,45 x 12 ( op. 100 szt.) |  | op. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. | Igła Luer 0,5 x 25 ( op. 100 szt.) |  | op. | 40 |  | 0 | 0 | 0
10. | Igła Luer 0,6 x 30 ( op. 100 szt.) |  | op. | 20 |  | 0 | 0 | 0
11. | Igła Luer 0,7 x 30 ( op. 100 szt.) |  | op. | 60 |  | 0 | 0 | 0
12. | Igła Luer 0,8 x 40 ( op. 100 szt.) |  | op. | 200 |  | 0 | 0 | 0
13. | Igła Luer 0,9 x 40 ( op. 100 szt.) |  | op. | 50 |  | 0 | 0 | 0
14. | Igła Luer 1,1 x 40 ( op. 100 szt.) |  | op. | 100 |  | 0 | 0 | 0
15. | Igła Luer 1,2 x 40 ( op. 100 szt.) |  | op. | 600 |  | 0 | 0 | 0
16. | Igła Luer 18G –1,2 x 30 z bocznym otworem ( op. 100 szt.) do bezpiecznego rozpuszczania i pobierania leku |  | op. | 100 |  | 0 | 0 | 0
17. | Igła typu motylek bezpieczny do krótkotrwałych wlewów dożylnych z zabezpieczeniem igły po użyciu obsługiwane jedną ręką. Na skrzydełkach umieszczone logo producenta oraz rozmiar. Dren nie zawiera ftalanów. Pakowany w opakowanie Folia-Folia, oznaczone kolorystycznie. Rozm. 25 G (0,5 mm) pomarańczowy, przepływ 4,1 ml/min |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
18. | Igła motylek bezpieczny, rozm. 21 G (0,8 mm) zielony, przepływ 28,8 ml/min- opis j.w. |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
19. | Igła motylek bezpieczny, rozm. 22 G (0,7 mm) czarny, przepływ 18,0 ml/min - opis j.w. |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
20. | Igła motylek bezpieczny, rozm. 23 G (0,6 mm) niebieski, przepływ 10,8 ml/min- opis j.w |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
21. | Kaniula dożylna z portem bocznym, wykonana z PTFE, bez lateksu, bez PCV, z zastawką antyzwrotną i kapturkiem zabezpieczającym, z filtrem hydrofobowym, o wysokim współczynniku penetracji (ostrości). Min 4 paski widzialne w promieniach RTG. Port boczny z funkcją samodomykania, elastyczne skrzydełka stabilizujące kaniulę w żyle, średnica 0,4-0,7 x 19 mm 24 G. |  | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
22. | Kaniula typu venflon 0,5- 0,9 x 25 mm 22 G, opis jw. |  | szt. | 2000 |  | 0 | 0 | 0
23. | Kaniula typu venflon 0,7- 1,1 x 32 mm 20 G opis jw. |  | szt. | 2000 |  | 0 | 0 | 0
24. | Kaniula typu venflon 0,9- 1,3 x 45 mm 18 G opis j.w |  | szt. | 1000 |  | 0 | 0 | 0
25. | Kaniula typu venflon 1,1-1,5 x 45 mm 17 G opis jw. |  | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
26. | Kaniula typu venflon 1,3-1,7 x 45 mm 16 G opis jw. |  | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
27. | Kaniula typu venflon 1,8-2,1 x 45 mm 14 G opis jw. |  | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
28. | Koreczki luer lock do kraników i wkłuć, łatwo wkręcane i wykręcane, kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, opakowanie 250 szt,sterylne pakowane pojedynczo |  | szt. | 15000 |  | 0 | 0 | 0
29. | Koreczki dwustronne (combi) do kraników i wkłuć, łatwo wkręcane i wykręcane, kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane |  | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
30. | Kranik trójdrożny |  | szt. | 2100 |  | 0 | 0 | 0
31. | Kranik trójdrożny odcinający z przedłużaczem |  | szt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
32. | Kranik trójdrożny z oznaczeniem kierunków przepływu, z materiału nadającego się do kontaktu z preparatami krwi oraz emulsjami tłuszczowymi. Trójkierunkowe pokrętło kranika w kolorze innym niż biały (np. czerwony lub niebieski). |  | szt. | 1000 |  | 0 | 0 | 0
33. | Zamknięty system bezigłowy, do żył i tętnic pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową - do żył i częściowo zabarwiona na czerwono, przezierna obudowa - do tętnic( łatwa identyfikacja), nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split septum, prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów (350psi).Może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System nie zawierający ftalanów oraz latexu, Sterylny. Pakowany w opakowanie typu blister. |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
34. | Rozgałęziacz dwuświatłowy, dreny poliuretanowe o długości 6-9 cm i zaciskami, zakończony dwoma automatycznymi zaworami bezigłowymi, kompatybilnymi z połączeniami typu Luer – Lock i Luer- Slip, posiadającymi podzielną , silikonową, przeźroczystą membranę, o jednorodnej powierzchni do dezynfekcji typu Split septum, posiadającymi prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych, pracującymi w systemie zamkniętym, posiadającymi przeźroczystą obudowę, pomagającą zapewnić skuteczność przepłukiwania, o przepływie do 600ml/min, o przestrzeni martwej wynoszącej 0,07ml, wytrzymałymi na ciśnienie płynu iniekcyjnego do 24 barów, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5. System przeznaczony do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej, pobierania krwi, możliwość podawania tłuszczy. Bez latexu, części metalowych, nie zawiera ftalanów, nie zawiera pirogenów.Może być stosowany przez 7dni lub 360 użyć |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
35. | Rozgałęziacz trzyświatłowy, dreny poliuretanowe o długości 6-9 cm i zaciskami, zakończony trzema automatycznymi zaworami bezigłowymi, kompatybilnymi z połączeniami typu Luer – Lock i Luer- Slip, posiadającymi podzielną , silikonową, przeźroczystą membranę, o jednorodnej powierzchni do dezynfekcji typu Split septum, posiadającymi prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych, pracującymi w systemie zamkniętym, posiadającymi przeźroczystą obudowę, pomagającą zapewnić skuteczność przepłukiwania, o przepływie do 600ml/min, o przestrzeni martwej wynoszącej 0,07ml, wytrzymałymi na ciśnienie płynu iniekcyjnego do 24 barów, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5. System przeznaczony do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej, pobierania krwi, możliwość podawania tłuszczy. Bez latexu, części metalowych, nie zawiera ftalanów, nie zawiera pirogenów.Może być stosowany przez 7dni lub 360 użyć. |  | sz. | 10 |  | 0 | 0 | 0
36. | Nakłuwacze jednorazowego użytku, głębokość nakłucia 1,8mm lub 2,4mm. Ostrze silikonowane (op. 200 szt.) |  | szt. | 20000 |  | 0 | 0 | 0
37. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty Luer Lock, dł. min 120 cm max 180 cm |  | szt. | 1500 |  | 0 | 0 | 0
38. | Przedłużacz (dren) przyciemniany do pomp infuzyjnych, jednorazowego użytku do podawania leków światłoczułych Luer Lock, dł. od 150-180 cm |  | szt. | 3000 |  | 0 | 0 | 0
39. | Przyrząd sterylny do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o dł. min. 80 mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 1500 |  | 0 | 0 | 0
40. | Przyrząd sterylny do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu, skala od 5 do 250, z antybakteryjnym filtrem powietrza, dren dł.140-160 cm zakończony końcówką luer-lock, posiadający łącznik iniekcyjny Y, bez ftalanów. |  | szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
41. | Przyrząd do przetoczeń płynów bez ftalanów (informacja na opakowaniu), sterylny, komora kroplowa wykonana z PP o dł. min. 60 mm (w części przezroczystej), igła boczna ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 40000 |  | 0 | 0 | 0
42. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
43. | Rampa 3-kranikowa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości, co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony koreczkiem. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie |  | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
44. | Rampa 5-kranikowa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości, co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony koreczkiem. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
45. | Strzykawka 100 ml Żaneta z gumowym tłokiem |  | szt. | 1200 |  | 0 | 0 | 0
46. | Strzykawka 140/160 ml Żaneta z gumowym tłokiem |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
47. | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych, transparentna z gumowym tłokiem, zgodna z normą PN-EN ISO 7886-2: 2002 |  | szt. | 7000 |  | 0 | 0 | 0
48. | Strzykawka cewnikowa z gumowym tłokiem z rozszerzeniem 50/60, schodkowy stożek do cewnika usytuowany centralnie, gwarantujący stabilne połączenie z konektorem zgłębnika, nasadka zabezpieczająca przed kontaminacją zawartości strzykawki. Gumowy pierścień z podwójnym uszczelnieniem, zapewniający płynny przesuw tłoka. Czytelna i trwała, czarna skala co 1ml, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Dołączony łącznik luer w kolorze niebieskim. Nazwa producenta na cylindrze strzykawki. |  | szt | 150 |  | 0 | 0 | 0
49. | Strzykawka Luer 10 ml (op. 100 szt.) z gumowym tłokiem |  | op. | 400 |  | 0 | 0 | 0
50. | Strzykawka Luer 20 ml (op. 50 szt.) z gumowym tłokiem, ze skalą co 1 ml |  | op. | 650 |  | 0 | 0 | 0
51. | Strzykawka Luer 3 ml (op. 100 szt.) z gumowym tłokiem |  | op. | 150 |  | 0 | 0 | 0
52. | Strzykawka Luer 5 ml (op. 100 szt.) z gumowym tłokiem |  | op. | 400 |  | 0 | 0 | 0
53. | Strzykawka Luer Lock 20 ml do pompy infuzyjnej z gumowym tłokiem zgodna z normą PN-EN ISO 7886-2: 2002 |  | szt. | 350 |  | 0 | 0 | 0
54. | Strzykawka Luer Lock 20 ml do pompy infuzyjnej z gumowym tłokiem, przyciemniana do podawania leków światłoczułych zgodna z normą PN-EN ISO 7886-2: 2002 |  | szt. | 250 |  | 0 | 0 | 0
55. | Strzykawka Luer Lock 50/60 ml do pompy infuzyjnej z gumowym tłokiem, przyciemniana do podawania leków światłoczułych |  | szt. | 2000 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.7 przyrz.do anest. i resus
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Zadanie nr 7 (24)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Filtr elektrostatyczny (HME) p/bakteryjny, p/wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych |  | szt. | 1000 |  | 0 | 0 | 0
2. | Filtr elektrostatyczny do małych przepływów p/bakteryjny, p/wirusowy dla dorosłych |  | szt. | 1300 |  | 0 | 0 | 0
3. | Filtr hydrofobowy linii monitorującej gazy przy aparacie do znieczuleń |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
4. | Filtr infuzyjny do podawania lipidów z membraną typu PET 1,2 µm, o powierzchni ok.. 13,5 cm, przezroczysty, z łącznikiem męskim Luer Lock, 24 godz. |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
5. | Filtr mechaniczny do respiratora o powierzchni filtrującej min. 700 cm2 |  | szt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
6. | Łącznik kolankowy z rurką karbowaną 22F/22M/15F, z obrotowym krętlikiem kolankowym, port do bronchoskopu średnica 7,6 mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
7. | Maska anestetyczna z dmuchanym kołnierzem nr 2 jednorazowego użytku |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
8. | Maska anestetyczna z dmuchanym kołnierzem nr 3 jednorazowego użytku |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
9. | Maska anestetyczna z dmuchanym kołnierzem nr 4 jednorazowego użytku |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
10. | Maska anestetyczna z dmuchanym kołnierzem nr 5 jednorazowego użytku |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
11. | Maska anestetyczna z dmuchanym kołnierzem nr 6 jednorazowego użytku |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
12. | Maska tlenowa z drenem dł. 210 cm, jednorazowa, sterylna pakowana pojedynczo, posiada elastyczną metalową płytkę umożliwiającą dopasowanie. Rozmiar M |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
13. | opis j. w. rozmiar L |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
14. | opis j. w. rozmiar XL |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
15. | Maska krtaniowa jednoraz. użyt. nr 3 z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z jednego kawałka materiału, sprężysta, łatwa w zakładaniu, rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczona na baloniku kontrolnym |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
16. | Maska krtaniowa jednoraz. użyt. nr 4 z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z jednego kawałka materiału, sprężysta, łatwa w zakładaniu, rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczona na baloniku kontrolnym |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
17. | Maska krtaniowa jednoraz. użyt. nr 5 z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z jednego kawałka materiału, sprężysta, łatwa w zakładaniu, rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczona na baloniku kontrolnym |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
18. | Maska tlenowa dla dorosłych oddychających samodzielnie z nebulizatorem, z drenem dł. około 180 cm, transparentna. Rozmiar M |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
19. | j.w roz. L |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
20. | jw. roz. XL |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
21. | Maska tlenowa dla dorosłych oddychających samodzielnie z rezerwuarem w postaci worka, z drenem dł. 200 cm, transparentna. Rozmiar M. |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
22. | opis j. w. rozmiar L |  | szt. | 70 |  | 0 | 0 | 0
23. | opis j. w. rozmiar XL |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
24. | Maska tlenowa dla dorosłych z regulowaną dyszą Venturiego z drenem dł. 200 cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
25. | Paski do mocowania rurki intubacyjnej z przylepcem nie alergizującym |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
26. | Paski do mocowania rurki tracheostomijnej wokół szyi, jednoczęściowe, z miękkiego tworzywa z szerszą częścią obejmującą szyję od tyłu, z regulacją długości poprzez rzepy zapinane w otworach mocujących rurki tracheostomijnej. |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
27. | Prowadnica do intubacji jednorazowego użytku ,pokryta gładkim tworzywem z możliwością kształtowania, pasujące do rurek intubacyjnych o rozmiarach CH 4- 6 , rozmiar prowadnicy 8- 10 CH |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
28. | Prowadnica do intubacji jednorazowego użytku, pokryta gładkim tworzywem z możliwością kształtowania, pasujące do rurek intubacyjnych o rozmiarach CH 7-10, rozmiar prowadnicy 12- 14 CH |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
29. | Przedłużacz ze złączem rurki intubacyjnej, zagięty 90 st. z portem kapnografii |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
30. | Przejściówki proste, krótkie do rur anestezjologicznych, jednorazowego użytku, rozmiar 15F/22M/22M |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
31. | Przejściówki proste, krótkie do rur anestezjologicznych, jednorazowego użytku, rozmiar 22F/22M |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
32. | Rurka Guedela nr 1/70- z dodatkowym oznaczeniem kolorem, biała |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
33. | Rurka Guedela nr 2/80- z dodatkowym oznaczeniem kolorem , zielona |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
34. | Rurka Guedela nr 3/90 z dodatkowym oznaczeniem, kolorem , żółta |  | szt. | 400 |  | 0 | 0 | 0
35. | Rurka Guedela nr 4/100 , dodatkowym oznaczeniem kolorem, czerwona |  | szt. | 250 |  | 0 | 0 | 0
36. | Rurka Guedela nr 5/110,dodatkowym oznaczeniem kolorem niebieski/ turkus |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
37. | Urządzenie oddechowe (sztuczny nos) dla pacjentów po tracheostomii |  | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.8 wyroby med.j.u.
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Wyroby medyczne jednorazowego użytku
Zadanie nr 8 (32)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowa osłona na basen, posiadająca absorbent i zamknięcie, zapewniająca separację naczynia od pacjenta oraz pościeli, do używania ze wszystkimi dostępnymi rozmiarami basenów. |  | szt. | 1000 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kaczka męska w formie jednorazowej torby, posiadająca absorbent i zamknięcie. |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.9 osprzęt do endoskopii
Zał. nr 1 do siwz
| FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
Osprzęt jednorazowego użytku do endoskopii
Zadanie nr 9 (36)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Igła j. u. do ostrzyknięć (gastroskopia) 2300 mm, fi 2,4 mm, dł. igły 5 mm, rozmiar igły 23 G. Op. 10szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Pętla jednorazowa owalna do usuwania polipów, średnica 10-30 mm, do kanału roboczego od 2,3 mm, dł. 230 cm, wykonana z plecionego drutu. Pakowana pojedynczo, sterylna, każde opakowanie zawiera 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz dane producenta. Op. 10szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowa krótka podwójnie zakończona szczoteczka do czyszczenia zaworków biopsyjnych -średnica 10 mm, długość 35 mm oraz szczoteczka do kanału biopsyjnego-średnica5 mm, długość 20 mm. Całkowita długość szczoteczki 15 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy-200szt. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100 % identyfikacji produktu. |  | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanału roboczego endoskopu. Wykonana z miękkiego, odpornego nylonu, średnica cewnika 1,7 mm, długość robocza 230 cm. Szczotki-średnica włosia 6 mm, dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy -100szt. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100 % identyfikacji produktu. |  | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia endoskopu (żółta) z czyścikiem zamiast drugiej szczotki. Wykonana z miękkiego, odpornego nylonu. Do czyszczenia kanałów endoskopu, średnica cewnika 1,7 mm, długość robocza 230 cm. Szczotka-średnica włosia 5 mm, dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu, czyścik-średnica 5 mm, dł. 300 mm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy-100szt. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100 % identyfikacji produktu. |  | op. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Jednorazowe sterylne kleszczyki owalne z okienkiem do gastropskopii, powlekane hydrofilną powłoką PE, bez igły. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych-rozwarcie łyżeczek 6,5 mm. Uchwyt z możliwością rotacji, długość narzędzia 160-180 cm, min. średnica kanału roboczego 2,5 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Zawierające przyrząd do pobierania próbek (zapakowany łącznie ze szczypcami w jednym opakowaniu) oraz etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. Op. 10szt. |  | op. | 20 |  | 0 | 0 | 0
7. | Jednorazowe sterylne kleszczyki owalne z okienkiem do kolonoskopii, powlekane hydrofilną powłką PE, be igły. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych-rozwarcie łyżeczek 6,5 mm. Uchwyt z możliwością rotacji, długość narzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,5 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Zawierające przyrząd do pobierania próbek (zapakowany łącznie ze szczypcami w jednym opakowaniu) oraz etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. Op. 10szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 0 | 0
8. | Jednorazowe sterylne kleszczyki typu ALIGATOR do gastropskopii/ kolonoskopii,powlekane hydrofilną powłoką PE, bez igły. Uchwyt z możliwością rotacji, długość narzędzia 180-230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,5 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Zawierające przyrząd do pobierania próbek (zapakowany łącznie ze szczypcami w jednym opakowaniu) oraz etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. Op. 10szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. | Pułapka na polipy 5-komorowa, komory numerowane, bezpieczne siateczkowe podłoże zapobiegające ślizganiu pobranych tkanek. Elastyczne połączenie przewodu z pompą ssącą. Komory wykonane z poliwęglanu, pokrywka polietylen, dren PVC. Niesterylne, pakowane pojedynczo. Op. 10szt. |  | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
........................................................
podpis Wykonawcy

## zad.10 tupfery
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Różne materiały opatrunkowe-tupfery
Zadanie nr 10 (37)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Tupfer Groszek 12x12 17n z rtg a5, opakowanie typu papier-folia, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób oraz dwoma etykietami typu tag umożliwiającymi uzupełnienie dokumentacji medycznej |  | op. | 100 |  | 0 | 0 | 0
2. | Tupfer Groszek 8x8 17n z rtg a5, opakowanie typu papier-folia, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób oraz dwoma etykietami typu tag umożliwiającymi uzupełnienie dokumentacji medycznej |  | op. | 300 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.11 setony
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Różne materiały opatrunkowe-setony
Zadanie nr 11 (38)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Seton sterylny 5cmx1m 17n 4w RTG a1, opakowanie typu papier-folia, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób oraz dwoma etykietami typu tag umożliwiającymi uzupełnienie dokumentacji medycznej |  | szt. | 25 |  | 0 | 0 | 0
2. | Seton sterylny 5cmx1m 17n 4w RTG a2, opakowanie typu papier-folia, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób oraz dwoma etykietami typu tag umożliwiającymi uzupełnienie dokumentacji medycznej |  | op. | 10 |  | 0 | 0 | 0
3. | Seton sterylny 7,5cmx1m 17n 4w RTG a1, opakowanie typu papier-folia, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób oraz dwoma etykietami typu tag umożliwiającymi uzupełnienie dokumentacji medycznej |  | szt. | 140 |  | 0 | 0 | 0
4. | Seton sterylny 7,5cmx1m 17n 4w RTG a2, opakowanie typu papier-folia, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób oraz dwoma etykietami typu tag umożliwiającymi uzupełnienie dokumentacji medycznej |  | op. | 25 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad.12 kompresy
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Różne materiały opatrunkowe-kompresy
Zadanie nr 12 (39)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Kompres wysokochłonny jałowy 10 x 20 cm |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kompres wysokochłonny jałowy 20 x 20 cm |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kompresy gazowe sterylne 10x10 17n 8w a10 przewiązane , opakowanie typu blister z podwójną etykietą typu TAG umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, zawiarająca niezbędne dane identyfikujące wyrób (opis produktu, ilość szt. w opakowaniu, nr serii, data ważności), pakowane w dodatkowe opakowanie foliowe dla umożliwienia czystego transportu wewnątrz bloku operacyjnego |  | op. | 700 |  | 0 | 0 | 0
4. | Kompresy gazowe sterylne 10x10 17n 8w a20 przewiązane po 10 szt., opakowanie typu blister z podwójną etykietą typu TAG umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, zawiarająca niezbędne dane identyfikujące wyrób (opis produktu, ilość szt. w opakowaniu, nr serii, data ważności), pakowane w dodatkowe opakowanie foliowe dla umożliwienia czystego transportu wewnatrz bloku operacyjnego |  | op. | 1500 |  | 0 | 0 | 0
5. | Kompresy gazowe sterylne 10x10 17n 8w RTG a10 przewiązane , opakowanie typu blister z podwójną etykietą typu TAG umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, zawiarająca niezbędne dane identyfikujące wyrób (opis produktu, ilość szt. w opakowaniu, nr serii, data ważności), pakowane w dodatkowe opakowanie foliowe dla umożliwienia czystego transportu wewnątrz bloku operacyjnego |  | op. | 200 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kompresy gazowe sterylne 10x10 17n 8w RTG a20 przewiązane po 10 szt., opakowanie typu blister z podwójną etykietą typu TAG umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, zawiarająca niezbędne dane identyfikujące wyrób (opis produktu, ilośc szt. w opakowaniu, nr serii, data ważności), pakowane w dodatkowe opakowanie foliowe dla umożliwienia czystego transportu wewnątrz bloku operacyjnego |  | op. | 500 |  | 0 | 0 | 0
7. | Kompresy gazowe sterylne 7,5x7,5 17n 8w a10 przewiązane opakowanie typu blister z podwójną etykietą typu TAG umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, zawiarająca niezbędne dane identyfikujące wyrób (opis produktu, ilość szt. w opakowaniu, nr serii, data ważności), pakowane w dodatkowe opakowanie foliowe dla umożliwienia czystego transportu wewnątrz bloku operacyjnego |  | op. | 150 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy

## zad. 13 poj.na wycinki z formal
| Zał. nr 1 do siwz |  |  |  |  | Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Pojemniki na wycinki z formaliną
Zadanie nr 13 (42)
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | J. m. | Ilość | Cena jed. netto | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 40 ml z 10 % formaliną 20 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą do opisania pobranej próbki. Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Op. 100 szt. |  | szt. | 1000 |  | 0 | 0 | 0
2. | Pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 60 ml z 10 % formaliną 30 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą do opisania pobranej próbki. Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Op. 100 szt. |  | szt. | 600 |  | 0 | 0 | 0
3. | Pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 125 ml z 10 % formaliną 63 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą do opisania pobranej próbki. Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Op. 50 szt. |  | szt. | 700 |  | 0 | 0 | 0
4. | Pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 250 ml z 10 % formaliną 125 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą do opisania pobranej próbki. Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Op. 30 szt. |  | szt. | 120 |  | 0 | 0 | 0
5. | Pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 500 ml z 10 % formaliną 250 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą do opisania pobranej próbki. Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Op. 20 szt. |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
6. | Pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 1000 ml z 10 % formaliną 500 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą do opisania pobranej próbki. Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Op. 10 szt. |  | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
7. | Pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 2500 ml z 10 % formaliną 1250 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą do opisania pobranej próbki. Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Op. 10 szt. |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
8. | Pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 5000 ml z 10 % formaliną 2500 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą do opisania pobranej próbki. Produkt posiadający certyfikat ISO 13485. Op. 10 szt. |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
Dopuszcza się opakowania z mniejszą ilością sztuk niż podana w tabeli z jednoczesnym przeliczeniem ilości (zaokrąglać w górę do pełnego opakowania) | [6 empty] | 0 | 0
termin realizacji do 04.05.2021 r.
………………………………..
podpis Wykonawcy